附表二：

建筑幕墙设计技术复核表

工程项目名称：

技术复核单位（建筑主体设计单位）：

建筑幕墙设计单位：

| 专 业 | 技术复核内容 | 主体建筑设计的技术要求 | 技术复 核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 专 业 | 幕墙的类型及立面设计，包括分格尺寸、开窗位置、材料品种（玻璃、铝板或复合铝板、石材面板、骨架材料等）及色彩，是否符合主体建筑的设计要求 |  |  |  |
|  | 幕墙设计是否符合主体工程建筑节能设计的要求 |  |  |  |
|  | 防火分区及层间防火构造能否满足主体建筑设计要求 |  |  |  |
| 结 构 专 业 | 风和地震荷载、竖向荷载取值是否符合主体结构设计要求 |  |  |  |
|  | 预埋件的位置和支座反力是否满足主体结构设计要求 |  |  |  |
|  | 设有层间支座时，其位置和受力是否与主体结构设计一致 |  |  |  |
|  | 主体结构对幕墙设计的其它方面的要求 |  |  |  |
| 暖通专业 | 确认自然排烟窗的面积、补风窗的面积、开启角度、高度、手动装置等设计需符合原主体建筑设计要求。 |  |  |  |
| 电气专业 | 防雷等级和避雷系统的大样设计是否符合主体建筑设计要求 |  |  |  |

建筑幕墙设计单位公章:                      建筑幕墙设计单位设计资质章:

技术复核单位公章:                           技术复核单位设计资质章:

注：1、幕墙设计单位应将幕墙的施工图设计文件送主体建筑设计单位备案，主体建筑设计单位应对幕墙的施工图设计文件进行技术复核。本表供建筑主体设计单位进行建筑幕墙技术复核时使用；

2、建筑主体设计单位应当组织相关专业负责人对表中的内容进行认真复核，明确复核结论并签字；

3、建筑主体设计单位出具该《复核表》时应同时提供该项目主体工程的《山东省公共建筑（居住建筑）节能设计审查备案登记表》。